SG-3026型 双层调速多用振荡器

产品介绍：

SG-3026型双层调速多用振荡器是同类产品中技术先进和质量可靠的产品，运行平稳，噪音小，振荡速度可无级调节，调节范围宽，弹簧万用夹具，可配多种烧瓶，满足不同客户需要，是生化、生物工程、教学、微生物及医学等行业研究和生产中的首选设备。

产品特点：
1、运行平稳，噪音小
2、无级调速，调节范围宽
3、配备万用夹具，可配多种烧瓶，满足客户不同需要
4、可以根据用户的需要定做大容量和特殊规格的振荡器。可定做特殊类型夹具。
5、SG-3026S型更具有数显测速功能，方便用户精确掌控振荡速度，控制实验条件，满足用户进行精密实验的需求。

技术参数：
1、振荡频率：起动-260rpm
2、负载：50kg
3、振荡方式：水平回旋
5、电源：220V、50HZ
6、外型尺寸： 650×480×480mm长×高×宽
7、工作尺寸： 630×460mm长×宽(单层)
8、震荡幅度：20 mm
9、定时范围：0-120 min

10、整机功率：80w

订货信息：

| 名称 | 规格 | 备注 | 市场价 | 现在销售价 | 是否现货 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SG-3026型双层调速多用振荡器 | 震荡频率 (rpm)：0-260；震荡幅度(mm)：20 | 定时范围 (min)：0-120 | 6600.00 | 5500.00 | 现货 |
| SG-3026S型双层调速多用振荡器 | 震荡频率 (rpm)：0-260；震荡幅度(mm)：20 | 速度数显；定时范围 (min)：0-120 | 7200.00 | 6000.00 | 现货 |