SG-3029型微量振荡器

产品介绍：
SG-3029型微量振荡器广泛适用于各医院、卫生防疫单位的化验室，主要作微量血液分析之用。随仪器配置96孔“U”、“V”型血凝板各一块。

产品特点：
1、使用方法：
将微量多孔板插入动夹具内，逐孔注入所需分析的液体（稀释棒自备）。接通电源，打开电源开关，指示灯亮，将调速旋钮调至合适速度即可。
2、注意事项：
振动台靠弹簧钢丝支撑，切勿重压。为确保安全，电源一定要用接地线。

技术参数：
1、电源：交流220V 50HZ
2、振荡频率：启动—3000次/分、无极调速
3、震荡幅度：5 mm
4、连续工作：4小时
5、定时范围：5~120分钟
6、工作尺寸(mm)：200×170长×宽
7、外形尺寸(mm)： 240×190×160长×高×宽

订货信息：

| 名称 | 规格 | 备注 | 市场价 | 现在销售价 | 是否现货 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SG-3029型微量振荡器 | 启动—3000次/分、无极调速 | 工作尺寸(mm)：200×170长×宽 | 936.00 | 780.00 | 现货 |