# 光照培养箱温度监控的具体方法有哪些

光照培养箱具有超温和传感器异常保护功能，保障仪器和样品安全；选配全光谱的植物生长灯，有利于植物的生长，提高抗病性。具有掉电记忆、掉电时间自动补偿功能；恒温控制系统，反应快，控温精度高。
　　
　　光照培养箱具有掉电记忆、掉电时间自动补偿功能；恒温控制系统，反应快，控温精度高等特点。光照培养箱温度的监控同样是很重要的，温度是由传感器测量以后显示的，由Pt100探头和测量、显示电路组成，电路存在着受潮、老化、失控的危险，所显示的温度，不一定可靠。设备给出的是校准证，可能温度会有偏差，要根据校准结果使用。
　　
　　一般来说是直接看放在培养箱里面的温度计的温度。温度计要可靠得多，基本上都是在一个温度下使用，失效的可能性很小。就算发生了漂移，也不会很大。
　　
　　也可以光照培养箱顶部插一个温度计，这样观察记录温度非常方便。
　　
　　当然现在也有光照培养箱控制器可以直接显示温度，但是还是以放在里面的温度计读数为准。